	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물저장소 용도폐지 현장확인 결과 보고(산업인력관리공단)

1. 예방과-6621(2014.5.7)호 “지하탱크저장소 용도페지에 따른 현장 확인 계획

(산업인력관리공단)”와 관련입니다.

2. 마포구 공덕동 370-4(산업인력관리공단)의 위험물저장소 용도폐지에

따른 현장 확인한 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 일  시 : 2014. 5. 7.(수). 16:00 ～ 17:00

나. 인  원 : 소방위 김동욱

다. 대  상 : 한국산업인력관리공단

라. 위  치 : 서울시 마포구 공덕동 370-4

마. 폐지시설

○ 허가번호

- 설치허가 : 제24-0213-820529

- 완공허가 : 제24-0213-840726

○ 시설명 : 위험물저장소(지하탱크저장소)

○ 품명 및 수량 : 제4류 제2석유류(경유 1기 10,000L)

바. 확인결과 : 조치됨(붙임 사진)

○ 위험물취급소 용도폐지신고서 내용과 같이 철거됨.

붙 임  1. 현장확인 사진 1부.

2. 용도폐지 관련 서류(종이문서) 1부.  끝.

담당자	김동욱		위험물안전팀장	김순식		★예방과장	전결 05/08 판영길
협조자
시행	예방과-6668	(		)	접수		(		)
우	121-110	서울 마포구 창전로 76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-712-6061	/전송	02-701-3491	/	firedwk@seoul.go.kr	/	대시민공개