복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	★예방과장
	김동욱	김순식	전결 05/08 판영길

문서번호	예방과-6667

	민원접수-마포-2(2014.5.7)호 “위험물저장소 용도폐지 신청서”와 관련하여 한국산업인력관리공단에 출장하여 현지 확인한 내용을 아래와 같이 복명합니다.
2014. 5. 7. (수)
복명자 : 소방위 김동욱

복 명 내 용
확인일시	2014. 5. 7.(수) 16:00 ~ 17:00
건 명	위험물저장소 용도폐지 현장확인 복명서(산업인력관리공단)
내용	1. 관련근거 ○ 민원접수-마포-2(2014.5.7)호“위험물취급소 용도페지 신청서” 2. 위와 관련 아래와 같이 용도폐지 현장확인 결과를 복명합니다. 가. 대 상 : 한국산업인력관리공단 나. 주 소 : 서울시 마포구 공덕동 370-4 다. 설치자 : 한국산업인력관리공단 이사장 라. 폐지사유 : 용도폐지 마. 폐지시설 ○ 허가번호 : 제24-0213-820529(허가),제24-0213-840726(완공) ○ 시설명 : 위험물저장소(지하탱크저장소) ○ 품명 및 수량 : 제4류 제2석유류 경유 1기(10,000L) 3. 확인결과 위 대상에 대한 현지 확인한 바, 위험물저장소 용도폐지신고서 내용과 같이 조치되었음을 복명합니다.
비 고	○ 현장확인결과 별도 보고