투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	불량맨홀 정비계획에 따른 현장확인결과 보고(이촌)

1. 현장지휘대-4516(2014.5.2.)호 『서부도로사업소 시행 불량맨홀 정비계획에

따른 현장확인 지시』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 이촌안전센터 불량맨홀에 대한 현장확인결과를 붙임과

같이 보고합니다.

위 치	관리기관	맨홀종류	정비원인
용산구 한강대로14길 35-29 (구.중대병원 건너편 3차로)	용산소방서 이촌안전센터	소화전 (제수변)	침하, 파손

붙 임  불량맨홀 정비대상 현장확인 결과(이촌) 1부.  끝.

	이촌119안전센터장
담당자	허동근		3팀장	이득환		119안전센터장	05/08 代이득환
협조자
시행	이촌119안전센터-2471	(		)	접수		(		)
우	140-909	서울시 용산구 이촌로2가길 1(이촌동)	/
전화	02-707-0191	/전송	02-712-0119	/	aa8846@seoul.go.kr	/	대시민공개