작업일지(5/7)			주무관	시설관리과장		결재
			조진국	05/08 조상덕
2014년 5월 7일 수요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 5/2 1. 시비공사: 문래동 33번지, (세척갱생) 2구간 작업시작: D200 소화전확인, 분기확인. 2. 하수관관련이설건: 대림동 1015-19, 도림배수분구:D200,150*각1개소, 2일차완료함. 3. 민원처리 : 급수관관련 여의동 15-14 번지 신정빌딩 D80 인입관 외4개소. 5/7 1. 시비공사: 문래동 33번지, (세척갱생) 2구간 50%진행중임, D200중간 밸브설치함. 2. 누수복구건: 신길동 442-29번지 pvc 인입관 누수 : 2수전. 3. 대림동 누수 탐지 , 재개발 지역 점검 7구역.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	3	338
수계전환
수질민원•불출수•녹물		17
누수복구, 불용관	1	10
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관		31
저수조,물탱크조사		1
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		33
하수관 유관공사	1	10
재개발, 재건축	1	10
소블록 배관망정리
배관도 점검		31
비굴착점검 ,시비공사	1	6
기타
이설건	1	5
학교음수대
퇴수작업