출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	시설관리과장
	정덕규	05/08 이자화

	명에 의하여 2014년 5월 8일(수) 은평구 관내 수계밸브 조절 및 순찰과 관련 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014년 5월 8일(수))
보 고 자 : 지방운전주사보 정 덕 규

보 고 내 용
일 시	2014년 5월 8일(수)
건 명	출장결과 보고서 / 정덕규 2014년 5월 8일(수)
내용	1. 진흥로 3곳 외 은평로 1곳 관로 및 시설물 점검(본부 합동). 2. 녹번동 산1-55 주변 누수복구를 위한 80/50mm 밸브조절 및 점검. 3. 대조동 15번지 주변 불광역사내 누수로 인한 밸브 점검. 4. 불광천변 일대 관로 및 시설물 점검. 5. 불광터널 배수지 순찰.
비 고