문서번호	조경과-2530
결재일자	2014.5.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		조경과장
호명옥		05/08 이성주
협 조	주무관		김기배
	주무관		이옥하

「유인원관 옥상녹화사업」 예비준공검사 및 조치 결과보고

2014. 5.

「유인원관 옥상녹화사업」

예비준공검사 및 조치 결과보고

『 유인원관 옥상녹화사업 』에 대한 예비준공검사를 실시하고 보완을 완료하였기에 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		공사개요

○ 공사기간 : 2013. 11. 4 ~ 2014. 4. 25

○ 공사내용 : 옥상방수, 진입계단설치, 수목 및 초화류 식재 등

○ 계약금액 : 금245,870,000원

○ 도급업체 : 산림엘엔씨(주) 대표 오지순

○ 현 공정  : 공정율 100%

Ⅱ		지적사항 및 조치결과

○ 검사일시 : 2014. 4. 23(수) 4시

○ 검 사 자 : ######################################

○ 검사방법 : 토목, 동물사 관리자 동반한 합동 현장점검

○ 점검내용 : 설계도에 의거 분야별로 시공적정여부 확인, 보완사항 등 지적

분 야	결사결과 지적사항	조치결과
조 경	- 진입계단 첫번째계단 보완 화단 토사유실 방지 보완 - 계단 앞 우레탄 부분 논스립 처리 기타(트렐리스 덮개 등)	- 설계미반영 사항이나 보완 조치 〃 〃 〃
토 목	- 우기시 환풍기 빗물유입 방지 시설보완 - 배수구 주변 골재 유실 방지 시설보완	- 보완 조치

Ⅲ		향후계획

○ 예비준공검사 결과를 시공사에서 조치함에 따라 준공처리하고자 함

붙임 : 1. 예비준공검사 결과 1부.

2. 조치완료 현황사진 1부.  끝.