함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	상수도연구원장(수질연구과장)
(경유)
제 목	수질민원관련 수질검사 의뢰

우리사업소내 ##########################에서 발생한 수질민원과 관련하여 다음과 같이 수질분석을 의뢰합니다.

가. 수질검사 의뢰 내역

시료번호	채수일자	채수위치	소 재 지	탁도 (NTU)	잔류염소 (㎎/L)	pH
강서 1	2014.5.7	########## ##	##########################	0.16	0.15	7.3

나. 민원내용 : 이물질 출수

다. 검사의뢰 항목 : 11개항목(Zn, Cd, Pb, Mn, Fe, Cr, Cu, Al, As, Se, B)

붙임 : 채수 시료 1점 (별도지참).    끝.

	강서수도사업소장
주무관	정승열		수질팀장	김철		행정지원과장	05/08 김점수
협조자
시행	행정지원과-8579	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3832	/전송	02-3146-3878	/	duf1004@seoul.go.kr	/	부분공개