		강남수도사업소
CU########8#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소〔(강남구 선릉로 72길 13(대치동 908-17, 불출수)〕

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	028629496	고객접수번호	1002014016068
수용가명	신학경	민원신청일	2014년 05월 08일
수용가주소	서울특별시 강남구 선릉로72길 13 (대치동) ( 135 - 280 강남구 대치동 908-17 )
신청인	관리소장	신청인연락처	#############
계량기구경	32mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19890225	기물번호	#########647
현장방문일시	10시 20분	현장출동자	최창원외 1명
입회자	관리소장	수용가와의관계	본인
급수불편유형	불출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	수요가 급수펌프 고장으로 인한 불출수로 펌프업체 점검, 수리하도록 상담

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					05/08 代공문수
협조자
시행			급수운영과-9287										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-4844							/전송								/	pinaction95@seoul.go.kr													/	부분공개(6)