문서번호	공원여가과-796
결재일자	2014.5.8.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설과장			결재
정몽희	代문미란	05/08 변규열
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 5월 3일(토) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	8	1	2	1	0	4	270	7,820

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 습지지구 및 산림지구 탐방로 840m 이용객 안전 순찰 6회(직원1, 공무직 1명) ○ 저수지 및 산림지구 4회 안전 방범 순찰 ○ 고덕동 대나무울타리 노후 2개소 4m 보수 작업 ○ 야외강의장 노후 목재의자 판재 2개 교체 작업 ○ 지하수 관정 3개소 분전반 내부 청소 작업 ○ 가로등 6번, 7번 메탈램프 200w 1개, 안정기 1개 교체 완료 ○ 문화센터 정자쉼터 지붕 누수 1개소 실리콘 접합 조치 완료 ○ 공원 농촌지구 자연학습장 관수 호스 60m 설치 작업 ○ 공원 화장실 비상벨 6개 작동상태 점검 및 응급대응교육(직원, 공무직, 공익 5명)
녹지대 및 기타	○ 재활용쓰레기 분리 수거 작업 ○ 공원 습지지구 벚나무 등 5주 지주목 3개 교체 ○ 광장지구 자갈 80㎡ 정리 작업 ○ 토종벌통 생육상태 점검 등(기간제 1명) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 1명 4회 순찰 : 토종벌 분봉점검, 산나물 채취 점검 등 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 1명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 4개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급(수반 45개) - 번데기 이동 선별중
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원
	스스로관찰	270