출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	물재생과장
	홍민표	05/08 강병수

	명에 의하여 2014.05.07.(수) 청계천 하류 횡단 차집관거 개선공사현장 점검차 출장후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 05 .07
보 고 자 : 직 주무관 성명 : 홍 민 표

보 고 내 용
일 시	2014.05.07.(수) 09:00~17:00
건 명	출장결과보고서(2014.05.07)
내용	○ 출장개요 - 출장일시 : 2014.05.07(수) 09:00~17:00 - 출 장 지 : 청계천 - 출장사유 : 공사 현장점검 - 관용차량 이용 여부 : 사용 - 출장자 : 이재수, 홍민표, 차성민 ○ 출장내용 ◇ 한양여대앞 차집관로개선공사 현장 - 시점부 맨홀물돌기 및 기존구조물 깨기 ◇ 살곶이공원앞 차집관로개선공사 현장 - 종점부 RC맨홀 레미콘 타설 ○ 향후계획 - 한양여대앞 시점부 기존맨홀 자르기 및 시점부(3열) 물돌리기 - 살곶이공원 종점연결부 RC맨홀 양생
비 고