“북한산 큰 숲, 사람의 마을 은평”
		은평소방서
수신	은평구청장(도시계획과)
(경유)
제목	주택재개발사업시행(변경) 인가 협의에 대한 소방용수시설 검토의견 알림(수색,증산재정비촉진지구)

1. 소방방재업무에 협조하여 주신 귀 기관에 감사 드립니다.

2. 도시계획과-4101(2014.04.24.)호 『수색ㆍ증산재정비촉진지구 수색6재정비촉진구역 주택재개발사업시행(변경)인가 협의』와 관련하여 수색6재정비촉진구역 시행(변경)인가 협의에 따라 우리 소방서에서 유지관리하고 있는 소방용수시설 검토의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 사업진행으로 소방용수시설 철거 및 이설필요시 소방서에 사전협의 후 시행

○ 소방용수시설 현황 : 19개소(지하식소화전 15, 지상식소화전 4)

○ 이설비용 : 사업시행자가 부담(도시 및 주거환경정비법 60조)

○ 협의없이 소방용수시설 손상, 파괴할 경우 : 소방기본법 50조에 의거 처벌

(☎ 대응총괄팀 담당자 : 357-1119)

나. 소방특수차량(고가사다리차) 진입로 및 회전반경 확보

○ 고가사다리차 제원 : 길이 12m, 높이 4m, 차폭 2.5m, 무게 24톤, 회전시 10m 공간필요

○ 각 동마다 소방차 전용 주차구획선 설치(『붙임 2』 참조)

다. 소화용수시설 복구시 귀 조합이 책임지고 설치 완료 통보 할 것

라. 정비구역 주변도로에 소방차량의 통행에 불편을 주는 주차구획선 설치 금지와 건축기간 중 화재진압 및 인명구조 활동에 지장이 없도록 진입로 확보에 협조바랍니다.

붙  임 : 1. 소방용수시설 현황 1부.

2. 소방차전용 주차구획선 설치방법 1부.

3. 소방용수시설 관련 법령 1부.  끝.

							은평소방서장
★담당자							박기훈			대응총괄팀장					이문형					대응관리과장					전결 05/08 김학태
협조자
시행			대응관리과-4079									(						)		접수											(						)
우	122-200					서울 은평구 통일로 962(진관동 120)															/			http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화		02-357-1119						/전송			02-382-1149					/	pkh20@seoul.go.kr												/	대시민공개