문서번호	급수운영과-10047
결재일자	2014.5.8.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이철		김기상	전결 05/08 장시명
협조

소형물탱크 직결급수 전환 및 철거계획보고

2014. 05.

명에 의거 관내 신림동 지역담당업무 수행중 소형물탱크 직결급수 전환 및 철거요청이 유선상 접수되어 현장을 조사하고 조치계획을 보고 합니다.

제목 : 소형물탱크 직결급수 전환 및 철거계획보고

□ 관련근거 : 급수운영과-2869호(2012.02.27)

『소형물탱크 직결급수 전환 및 철거 계획』

□ 접수 및 조치계획

연번	주소		소유주	전화번호	건축물 종류	물탱크		물탱크 사용여부	조치계획
						종류	용량
1	신림동	#######	###	#############	단독	PE	2톤*1개	사용	직결급수 전환 및 물탱크철거
2	“	#######	###	#############	단독	PE	3톤*개	사용	직결급수 전환 및 물탱크철거
3	“	######	###	#############	단독	PE	3톤*1개	사용	옥내배관 GS15mm로 옥내배관개량 안내 및 개량후 철거(직결) 가능함안내
4	“	#######	###	#############	단독	PE	2톤*1개	사용	옥상 옥내선 누수에 따라 수요가 배관 수리후 철거예정
5	“	######	###	###########	단독	PE	1톤*1개	사용	직결급수 전환 및 물탱크철거
6	“	######	###	#############	근생, 주택	PE	2톤*1개	사용	직결급수 전환 및 물탱크철거
7	“	#######	###	########	단독	PE	3톤*1개	사용	직결급수 전환 및 물탱크철거

□ 처리의견

○ 소형물탱크 직결급수 전환 및 철거 사업과 관련 위와 같이 유선상 접수된 수용가에 대해 연간단가계약업체인 (주)계산이엔씨  계대영에게 작업지시하여 조치토록하고 추후 정산코자 하며, 추진중인 사업에 만전을 기하고자 합니다.  끝.