문서번호	현장민원과-7995
보존기간	년
결재일자	2014.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	05/08 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(5.8)

2014.  5.  8(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.5.8(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	900	9	648	2	252
양 천 구	4	348	2	185	2	163
강 서 구	5	345	5	316		29
구 로 구	2	207	2	147		60

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	648	2	49	3	175	3	232	1	48	0	144
양천구	2	185		21	1	52	1	61		22		29
강서구	5	316	2	23	1	90	2	120		10		73
구로구	2	147		5	1	33		51	1	16		42

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	5	2	9	185	316	147	648
가옥 내	소 계	2	4	1	7	122	249	91	462
	화장실변기누수	2	3		5	84	145	44	273
	주방,부엌누수				0	1	7	8	16
	욕실,화장실배관				0	6	14	15	35
	보일러,온수배관			1	1	17	63	10	90
	수도꼭지고장				0	7	1	10	18
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	4	7
	기 타		1		1	5	18		23
가옥 외	소 계	0	1	0	1	47	52	50	149
	수도계량기옆				0	26	22	18	66
	마당 수도 및 배관 노후		1		1	18	28	32	78
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	3			3
주계량기	소 계	0	0	1	1	16	15	6	37
	단지내배관노후			1	1	4	3	2	9
	수도계량기옆				0	12	12	4	28
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	0	0	2	163	29	60	252
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	15			15
신청인(거주인) 부재				0	20			20
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2			2	105	29	60	194
기 타				0	19			19