	서대문소방서
수신	서대문소방서장(현장지휘대장)
(경유)
제목	소방용수시설(비상소화장치) 고장발생 보고

1. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 「15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」와 관련입니다.

2. 홍은119안전센터에서 관리중인 소방용수시설(비상소화장치)고장 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

연번	관리번호	활용용수	위 치	고장내역	발견일자	비고
1	비소 74호 (호스릴일체형)	3484호	서,홍제동 44-229 (축대 옆)	문짝 및 함측면 연결고리 파손	2014. 5. 07

붙 임  1. 고장발생 복명서 1부.

2. 관련사진 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
담당자	신치호		3팀장	정재철		119안전센터장	05/08 조동철
협조자
시행	홍은119안전센터-1912	(	2014.5.8.	)	접수		(		)
우	120-823	서울 서대문구 홍은동 11-854	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-379-9119	/전송	02-394-0571	/	975113as@seoul.go.kr	/	대시민공개