함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제 목	금천배수지 시설물 지적사항 조치보고

1. 시설관리과-1454(2014.03.04.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 배수지 시설물 전수조사에 따른 우리사업소 금천배수지 항(1,2지) 신축 조인트 누수 지적사항에 대하여 첨부와 같이 보수공사(누수 지수조치)를 완료하고 보고 합니다.

따로붙임 : 배수지 항 조인트보수 현황사진 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	강동길		급수운영과장	05/08 장시명
협조자
시행	급수운영과-10070	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동 470-11)급수운영과	/
전화	02)3146-4541	/전송	02-3146-4589	/	kdg44444@seoul.go.kr	/	대시민공개