	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(비상소화장치 1호) 고장발생 보고

1. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편『15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 신당119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 비상소화장치함(1호) 좌측 문짝 탈락 및 나무함 기울어져 있어 문개방이 원활하지 않기에 붙임과 같이 고장발생 보고합니다.

붙임 : 1. 고장 사진 및 위치도(비소1호) 1부.

2. 고장 소방용수시설 확인대상 및 보고서식 1부.  끝.

	신당119안전센터장
담당자	김태수		3팀장	허영		119안전센터장	05/08 代허영
협조자
시행	신당119안전센터-1865	(		)	접수		(		)
우	100-830	서울시 중구 다산로 8길 2 (신당3동 366-12)	/
전화		/전송	02-2254-0119	/		/	대시민공개