문서번호	시설관리과-6688
결재일자	2014.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	★주무관	시설관리과장		강동수도사업소장
함인석	송종범	이계환		05/08 원응연
협 조	행정지원과장		장성만
	급수운영과장		우종근

긴급누수복구 가상훈련 실시계획

2014. 5

강동수도사업소

시설관리과

긴급누수복구 가상훈련 실시계획

대형 상수도관 누수사고에 대비하여 장비 ․ 자재동원 ․ 복구 등 가상훈련을 통해 신속하고 체계적인 복구체제로 대응능력을 향상시켜 재해예방과 시민생활 불편을 해소하고자 함

훈련개요

○ 누수위치 : 송파구 방이동 167번지 앞 위례성대로

○ 일    시 : 2014년 5월 14일(수) 14:00 ~

○ 누수구경 : D=1,000mm( SP강관 1979년 부설)

○ 훈련주관 : 강동사업소 시설관리과

훈련 방법 ⇒ 실제 누수발생시와 같이 훈련 시행

○ 사업소장(시설관리과장)이 수도사업소 누수복구 담당에게

『상수도관 파손 시나리오』 메시지 전달

- 누수복구관련 관계자에게 상황 전파 및 현장 출동

○ 누수복구 매뉴얼에 따라 누수복구 담당자가 누수발생 상황 전파

○ 누수복구반 출동, 공무원, 감리자, 누수복구업체 관계자 현장출동 및 상황대처

○ 누수발생에 따른 교통통제 및 단수상황을 경찰서, 구청 등 해당기관 및 시민홍보

▶ 누수복구장비, 자재, 인력 출동, 도로 차량통제, 단수대비 비상급수차량 운행

및 단수지역 아리수병물 준비, 도로포장복구 준비, 관계기관협의 등 시행

○ 현장 상황실 설치, 신속한 상황판단 및 지휘능력 및 작업상황 관리

훈련 내용

○ 누수발생 상황 전파 및 긴급누수복구 신속 대응 훈련

- 비상 연락망에 의한 누수상황 전파

- 누수복구업체 현장출동, 공무원 ․ 감리자 ․ 업체관계자 응소 상태

- 누수복구 현장 지휘소 설치 및 현장지휘 상태

- 단수지역 관리, 밸브조절, 배수지 운영, 급수차 운영 등

- 단수안내 및 홍보 : 메시지 전송시스템 및 홈페이지 게재,                                  단수안내문 부착, 가두 방송상태 등

- 유관기관(구청, 경찰서, 소방서 등) 협조 요청 등

○ 복구장비 및 복구인력의 신속한 현장 출동 훈련

- 정확한 누수여부 확인 및 복구업체에 신속한 누수복구 지시

- 복구인력 및 감리자, 현장대리인의 신속한 현장 출동

- 복구장비 출동, 복구자재 등의 신속한 현장지원

○ 상황실 운영

- 현장 상황실(지휘소) : 천막설치, 탁자, 의자, 난로, 상황판 준비, 안내요원

배치, 상수도 관망도 비치, 진행사항 기록관리

- 사업소 내 상황실 : 피해상황 접수 및 상황보고 전파

○ 누수발생 보고 및 누수복구 완료 보고

가상 시나리오(요약)

○ 누수발생 : 2014년 5월 14일(수) 14시

○ 누수위치 : 송파구 방이동 167번지앞 위례성대로

○ 누수현황 : 1,000mm 수도관이 노후로 접합부 파열(누수)

○ 단수가구 : 300가구

○ 상황조치

- 누수복구메뉴얼 및 제반 규정에 의하여 신속히 상황 전파

- 단수세대 최소화을 위한 수계전환 실시

- 복구인력 및 장비를 동원하여 복구조치

- 단수홍보 및 급수차 지원

행정사항

○ 훈련 실시 후 강평 : 강동수도사업소장, 시설관리과장

- 참여인원 : 급수운영과, 시설관리과 전 직원

○ 훈련 실시 일정 및 훈련결과 본부 보고

○ 가상훈련 체크리스트 및 상황별 사진 첨부

따로붙임 : 1. 상수도관 파손 긴급복구 시나리오(가상훈련) 1부.

2. 누수복구 훈련 상황별 조치사항(가상훈련) 1부.

3. 누수복구 담당자별 현황(가상훈련) 1부.

4. 위치현황도 1부.  끝.