함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	정수지(4지) 통수전 수질검사 결과보고

1. 상수도사업본부 생산관리과-2992(2010.05.14)호와 관련입니다.

2. 정수지 출입구 및 계단 개선공사에 따른 공사가 완료되어 순차적 정수지 통수(4지, 9지, 10지, 11지)를 위해 정수지 물청소 후 유입수에 대한 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 따로붙임과 같이 보고합니다.

가. 수질검사 대상 : 정수지 4지

나. 정수지 청소관련 수질검사 항목 : pH, 잔류염소, 탁도, 철, 구리 아연, 망간(7항목)               다. 검사결과 : “적합” (먹는물 수질기준 만족)

따로붙임 : 정수지(4지) 수질검사 결과 1부.  끝.

★주무관	변승헌		정수운영과장	김창현		광암아리수정수센터소장	05/08 이철해
협조자
시행	정수운영과-2166	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3146-5343	/전송	02)3146-5309	/	bsheon71@naver.com	/	대시민공개