다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원상담]음식물짤수기 설치문의드립니다

일일처리량 1,000㎏인 음식물 탈수기 설치 가능 및 절차에 대해 아래와 같이 답변처리하고자 합니다.

###님 안녕하십니까? 음식물쓰레기 처리 및 감량에 관심일 갖고 질의해 주신 귀하께 먼저 감사의 말씀을 드립니다.

###님께서 일일 처리량 1,000㎏인 음식물 탈수기 설치 가능 및 절차 등에 대하여 질의해 주셨습니다.

먼저, 폐기물처리시설에서 제외되는 음식물처리기는 폐기물관리법 시행규칙 제10조(폐기물처리시설 외의 장소에서의 폐기물처리) 제4호 규정에 의거 1일 처리능력 100킬로그램 미만의 시설로 한정되며 처리기준으로는 탈수 과정시 배출수와 함께 배출되는 고형물의 무게가 유입되는 고형물 무게의 100분의 20 미만이어야 함을 알려드립니다.

다음으로 선생님께서 설치하려는 음식물처리기는 1일 처리능력 100킬로그램 이상의 시설이므로 폐기물처리시설로 간주되어 폐기물관리법 제29조에 의거 승인신고→설치신고→사용신고 후 사용이 가능하며, 폐기물관리법에서 정하는 제반조건을 모두 갖추어야 함을 알려드립니다.

추가로 궁금하신 사항이 있으시면 서울시 생활환경과(담당자 최대진 ☎2133-3744)로 문의하시면 친절히 안내하도록 하겠습니다.

귀 가정에 늘 건강과 행운이 가득하시길 기원합니다.  끝.

주무관							최대진			음식물시설팀장					유병기					생활환경과장					05/08 박희균
협조자
시행			생활환경과-6777									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 12층 생활환경과															/
전화		02-2133-3744						/전송			02-2133-1027					/													/	부분공개(6)