다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	건축기획과장
(경유)
제 목	건축물 사용승인 신청에 따른 업무협의 회신(중국대사관)

1. 건축기획과-9081(2014.4.30)호 관련입니다.

2. 중구 명동2가 83-7호 신축건축물(중국대사관)의 사용승인 신청에 따른 협의 요청에 대해 다음과 같이 회신합니다.

가. 하수도 원인자부담금

1) 서울특별시 하수도사용조례 제29조(개별건축물등에 대한 원인자부담금) 제1항 규정에 따라 「중국대사관」건축물의 하수도 원인자부담금을 아래와 같이 부과하였으니 납부 여부 확인 후 사용승인하여 주시기 바랍니다.

※ 원인자부담금 산출내역(중랑물재생센터, 단위단가 : 377,000원/톤)

구 분	오수발생량(톤/일)	원인자부담금(원)	비 고
중국대사관	152.52	57,500,040원

나. 본 건축사업으로 인한 하수관로 및 배수설비 설치와 관련된 사항은 【공공

하수도 관리청】인 중구청(안전치수과)과 협의.  끝.

	물재생계획과장
주무관	김춘호		하수계획팀장	이도우		물재생계획과장	05/08 이진용
협조자
시행	물재생계획과-5841	(		)	접수		(		)
우	100-110	서울 중구 서소문동 덕수궁길 15 서울시청 서서문별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3788	/전송	02-2115-7929	/		/	대시민공개