'14년 상반기 재개발,재건축 현장점검 결과보고

(성북3재개발구역 외 17개소)

등록번호	시설관리과-12077

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	서영인	이태원	05/08 나태산

‘14년 상반기 재건축·재개발 구역에 대하여 현장조사후 자체점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 05. 08

복 명 자 : 지방시설서기 서 영 인

1. 점검개요

가. 관련근거 : 14년 재개발·재건축 현장 상수도 시설물 관리계획[시설관리과-3877(14.02.12)]

나. 점검구역 : 성북3주택재개발사업구역 외 17개소

다. 점검일시 : 2014. 05. 07(수) ~ 08(목)

라. 점검내용 : 사업구역내 누수여부, 배수관 분기점 폐쇄여부, 부정급수 등

마. 점 검 자 : 조규환, 박종혁, 서영인

2. 현장점검내용

가. 점검현장

구 분	계	사업시행인가	관리처분계획인가		착공
			이주 중	철거 중
계	18	13	1	-	4
재개발	16	11	1	-	4
재건축	2	2	-	-	-

나. 유형별 적출현황

구분	조례 위반(건)	누수 (건)	분기점 미폐쇄	수전관리 부적정			기타 (업종적용, 관리누락 등)
				플러그 미설치	미폐전, 계량기 미철거	봉인 없음 동파, 매몰
실적	-	-	-	-	-	-	-

다. 현장점검내용

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	처리내용
1	성북3구역주택재개발사업	성북동 3-38	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
2	석관1구역주택재건축사업	석관동 341-16 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
3	길음역세권구역주택재개발사업	길음동 592-1번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
4	길음3촉진구역주택재건축사업	정릉동 192번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
5	길음4촉진구역주택재건축사업	정릉동 170-1번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
6	길음1촉진구역주택재건축사업	길음동 508-16번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
7	길음2촉진구역주택재개발사업	길음동 498번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
8	장위1구역구역주택재개발사업	장위동 144-24번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
9	장위2구역구역주택재개발사업	장위동 290-5번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
10	장위4구역구역주택재개발사업	장위동 289번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
11	장위5구역구역주택재개발사업	장위동 173-114번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
12	장위7구역구역주택재개발사업	장위동 189-3번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
13	신길음구역도시환경정비사업	길음동 524-87번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
14	보문3구역주택재개발사업	보문동 290	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
15	석관2구역주택재개발사업	석관동 58-56	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
16	돈암5구역주택재개발사업	돈암동 13-7	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
17	정릉10구역주택재개발사업	정릉동 539-1	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
18	돈암,정릉구역주택재개발사업	돈암동 535	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음

3. 현장점검결과

가. 상기와 같은 사항으로 관내 재개발·재건축 구역내 부적정사항이 없음을 보고하고,

나. 추후 유수율 향상을 위하여 관리대상에 대하여 수시 점검하고 실제현장과 상이할 경우 수정보고 하고자 함.

첨부 : 현장사진 각1부.  끝.