출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	박경조	정윤상	05/08 이시우

	명에 의하여 2014. 5. 8.관내민원 업무 및 공사현장 확인과 관련 중랑구 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 5. 8.
보 고 자 성명 : 이상일.박경조

보       고       내       용

일    시

2014.5.8. (09:30 ~ 17:30)

건    명

출 장 결 과 보 고 서 (이상일.박경조.)

내용

◎ 공사현장 제수변조절 : 1.

◎ 관내민원 처리

1. 밸브고장. 주소:면목동 14-33 ->앵글밸브 패킹 교체후 정상.

2. 불출수. 주소:.

3. 실누수. 주소:면목동 143-66 ->앵글밸브 캡 조임후 정상.

4. 기타. 주소:.

5. 소출수.주소:.

◎ 관로순찰

관로명	구경	순찰관로	조치내용
용마배수지 송수관로	300~700	사가정길	이상없음
용마배수지 송수관로	300~700	용마산길 (우림사거리~서일대입구)	이상없음
용마배수지 송수관로	200~700	상봉동길 (망우동564~망우동525)	이상없음

◎ .

◎

비  고

◎ 일일 순찰 일지와 동일함.