출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	윤근식	김태형	05/08 안재엽

	명에 의하여 2014.05.08.다점형 상관식,음청식 누수탐지 및 옥외민원탐지 현장점검차 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 05. 08.
보 고 자 : ########## 성명 :#####

보 고 내 용
일 시	2014.05.08. 09:30 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - 성동구 ###############:다점형 로거수거 - 동대문구 ################### - 성동구 ############ - 동대문구 ############## - 성동구 ############:누수탐지(간선도로,누수취약지구) □ 점검결과 및 조치계획 - 성동구 ##############:다점형 로거수거함 :누수 이상없음 - 동대문구 ######################### - 성동구##########:옥내 누수 - 동대문구############:옥내 누수 - 성동구 ############:누수 이상없음
비 고