다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	남산3호터널 입구 도로 방음벽 설치 요청에 대한 회신

1. 도로보수과-4224호(2014.5.8)와 관련입니다.

2. 귀 사업소 관내 녹사평대로(용산구 용산 2가동 26-4번지 주변) 남산3호터널 입구 방음벽 설치 요청 민원에 대하여 검토의견을 다음과 같이 회신하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 검토의견

- 현장 확인 결과, 민원 위치는 주택 밀집지역과 보도가 설치되지 않은 녹사평대로와 접해 있어 현재 설치된 방음벽 시설이 보행자 방호울타리(무단횡단방지시설) 기능도 겸하고 있는 것으로 판단됨

- 따라서, 현재 설치된 방음벽과 방음벽 사이 미설치된 구간(약 2.0m)이 시설물 유지관리 측면에서 문제점이 없다면, 시민의 도로상 무단횡단으로 인한 안전사고 예방 및 주택가 방음을 위해 방음벽 시설을 추가로 설치하기 바람.

붙임 : 현장사진 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	허원회		도로안전시설팀장	김순수		도로관리과장	05/09 최동필
협조자
시행	도로관리과-7235	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110 서울시청 도시안전실 도로관리과	/
전화	2133-8177	/전송		/		/	대시민공개