문서번호	급수운영과-10724
보존기간	년
결재일자	2014.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	급수설비팀장	급수운영과장
여수현	유인행	05/09 조면행
협 조

물세척 기간제 근로자 운영계획(5.9~6.4)

2014.05

강서수도사업소

(급수운영과)

물세척 기간제 근로자 운용계획

□ 일정별 물세척 계획

일시	구별	소블록명	물세척 대상구간	기간제 근로자	작업내용	비고
5.9~5.12	양천구	신정16	5	신동일,김병열 최정선	- 물세척구간 현장조사 - 물세척홍보후 물세척시행 - 퇴수 및 수질검사
5.13~5.14	양천구	신정17	5	신동일,김병열 최정선	- 물세척구간 현장조사 - 물세척홍보후 물세척시행 - 퇴수 및 수질검사
5.15~5.21	양천구	신정가1	5	신동일,김병열 최정선	- 물세척구간 현장조사 - 물세척홍보후 물세척시행 - 퇴수 및 수질검사
5.22~5.28	양천구	목동13	5	신동일,김병열 최정선	- 물세척구간 현장조사 - 물세척홍보후 물세척시행 - 퇴수 및 수질검사
5.29~6.4	양천구	신월38	2	신동일,김병열 최정선	- 물세척구간 현장조사 - 물세척홍보후 물세척시행 - 퇴수 및 수질검사

□ 물세척 근로자 운영 방법

❍ 물세척팀 구성하여 작업

- 물세척팀  ⇒ 지역담당, 구별 직반장, 기간제근로자(신동일, 김병열, 최정선)

❍ 물세척구간 기간제 근로자는 위치 도면 작성하여 사전 현장조사 및 홍보하고 물세척 시행

- 물세척 업무 흐름도

기초 조사	⇒	퇴수변,제수 밸브 조사	⇒	급수세대 (수전,수압) 조사	⇒	단수 홍보	⇒	계량기분리 및 밸브잠금	⇒	퇴수 작업	⇒	수질검사 후 통수

□ 행정사항

❍ 물세척 소블록 지역담당은 물세척 실적보고하고 총괄담당에게 제출

❍ 기간제 근로자에 대한 분기별 실적관리

붙 임 : 1. 현장조사 및 결과보고 1부. 끝.