현장출장보고서

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	지창구	김광석	05/09 이진우

	관내 정례검침시 이상수전(침비정상)으로 추정되는 수전에 대하여 현장조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2014. 05. 09.
복명자 : (직) 7급 (성명) 지창구

복       명       내       용

건    명

침비정상 수전 현장확인 결과 보고서

○ 대상수전

고객번호	소재지	성명	구경	기물번호	상태
#######	###############	###	###	############	#######

○ 검침현황

구분	검침일	지침	사용량(㎥)	정상여부	비 고
정례검침	2014.05.06	10	29(-62)	침비정상	전월 사용량부과
정례검침	2014.03.06	72	29	정상
정례검침	2013.01.06	43	30	정상
정례검침	2013.11.06	13	33	정상

○ 조사내용

□상기 수전은 단독주택으로 독립수전임.

□현장조사 결과 누수 및 조례위반 등 기타 특이사항을 발견 할 수 없음.

□백단위 지침불회되어 비정상 상태임.

복       명       내       용

건    명

침비정상 수전 현장확인 결과 보고서

<관리검침 수도계량기 사진>

계량기 지침

○ 조사자 의견

본 건물은 단독주택으로, 조례위반 및 탁상검침등 기타특이사항 발견할 수 없으며,

수도계량기 백단위 침이 불회전되어 수도계량기 지침이 비정상으로 판단,

전월 사용량으로 부과하고 수도계량기는 교체 처리함이 타당하다고 사료됨.

비  고