	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 위험물저장소 소방검사 결과 보고

1. 관련근거

가. 본부 예방과-5496(2014. 3. 7.)호 『위험물저장소 소방검사 계획 알림』

나. 예방과-4590(2014. 4. 2.)호 『2014년 위험물저장소 소방검사 계획』

다. 예방과-5616(2014. 4.22.)호 『2014년 위험물저장소 소방검사 일정 변경 보고』

2. 위와 관련 관내 위험물저장소(옥내탱크저장소, 지하탱크저장소)에 대한 소방검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간: 2014. 4.14.(월) ~ 2014. 5. 8.(목)

나. 대  상: GS교역 등 33개소(옥내탱크저장소 18개소, 지하탱크저장소 15개소)

다. 검사반: 위험물안전팀장, 위험물담당

라. 내  용

- 위험물 저장·취급 기준 준수 여부 확인

- 위험물안전관리법 관련 각종 허가 및 신고사항 이행 여부 확인

- 위험물안전관리자 대상 소방안전교육 실시

마. 결  과: 양호 29개소, 불량 2개소, 미실시 2개소

바. 조치계획

- 불량대상 시정보완명령 및 확인점검

- 미실시 대상은 향후 재검사 실시 예정

붙임  1. 위험물저장소 소방검사 결과보고 1부.

2. 위험물저장소 소방검사서(33개소) 1부.  끝.

담당자	강명현		위험물안전팀장	고석봉		예방과장	박태일		소방서장	05/09 최정열
협조자
시행	예방과-6517	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로 39(성내동 541번지)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-486-6122	/전송	02-471-2175	/		/	대시민공개