출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	미생물검사과장
	조은주	05/09 함영국

	명에 의하여 지방상수도 원생동물 검사 시료채취를 위해 원주정수장에 출장하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 05. 09
주무관 조은주

보       고       내       용

일    시

2014. 5. 8(목) 09:15~14:30

건    명

출장복명서 (원주시 2차 정수 원생동물 시료채취)

내용

1. 출장자 : 주무관 조은주, 황동연

2. 참고항목 측정결과

시료구분	수온 (℃)	pH	잔류염소 (mg/L)
원주 정수장 정수	16	7.0	1.12

3. 시료채취사항 : 100 L 현장여과

비  고

.  끝.