고압가스 수불부(5.8)

결재	주무관	정수과장
	김유선	05/09 서한호

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			22,658						7,952			28,328
5.01		742	21,916		0	0	282	282	7,670		0	28,328
5.02		594	21,322	5,400	0	0	281	281	12,789		0	28,328
5.03		439	20,883		0	0	261	261	12,528		0	28,328
5.04		344	20,539		0	0	240	240	12,288		0	28,328
5.05		339	20,200		0	0	237	237	12,051		0	28,328
5.06		333	19,867		0	0	239	239	11,812		0	28,328
5.07		383	19,484		0	0	274	274	11,538		0	28,328
5.08		370	19,114		0	0	263	263	11,275		0	28,328
5.09
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
합계		3,544		5,400			2,077	2,077			0