출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	강구조물팀장	도로시설과장
	이우근	박장규	05/09 이용심

	명에 의하여 2014. 05.08. 강남구에서 자치구 보도육교 점검 요청이 있어 현장을 현장을 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 05. 09.
보 고 자 : 계약다급 성 명 : 이우근 (출장자 : 박장규, 이우근, 이제택)

보 고 내 용
일 시	2014.05.08(목) 09:10 ~ 14:00
건 명	출장결과 보고서(05.08)
내용	○ 출장지 :강남구관내 ○ 출장내용 - 강남구청(도로관리과) 관리 보도육교 합동점검 - 구룡보도육교, 양전보도육교, 일원보도육교 점검 ○ 출장결과(점검결과) - 강박스 외부 캔틸레버 강재 부식으로인한 박락 발생(구룡보도육교) - 계단참 하부 누수 및 누수로 인한 강재교각 부식(양전보도육교) - 난간하부 강재 연석 부식 발생(일원보도육교) 등.끝.
비 고