출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	현장민원과장
	안중건	박만영	05/09 오흥석

	명에 의하여 노후 옥내 공용배관 교체 중점추진 관련 본부 회의에 참석하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 5. 9.
보 고 자 : 직 지방시설주사보 성명 : 안중건

보 고 내 용
출장일시	2014. 5. 9. 13:00 ~ 17:10
건 명	출장결과보고서
내용	○ 회의개요 - 회의일시 : 2014. 5. 9. 14:00 ~ 16:00 - 회의장소 : 상수도사업본부 4층 급수부 회의실 - 회의안건 : 노후 옥내 공용배관 교체 중점추진 관련 - 회의내용 ․ 노후 옥내배관 개량실적이 금년 계획 및 작년에 비해 부진하므로 목표달성에 만전을 기하기 바람 ․ 사용자재는 수도법 제14조 제1항 및 동시행령 제24조에 적합한 제품 사용 ․ 아파트 공용배관 교체시 물탱크를 거치지 않고 펌프직송식 급수방식으로 개선토록 유도 ․ 민원이 본부에 다소 접수되고 있으므로 적극적인 대처로 민원 최소화
비 고