		중부수도사업소
CU########9#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(토탈서비스)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	026417357	고객접수번호	0912014016718
수용가명	###	민원신청일	2014년 05월 09일
수용가주소	서울특별시 ##################################################
신청인	###	신청인연락처	###########
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19740730	기물번호	F0900048514
현장방문일시	10시 30분	현장출동자	김행원
입회자	###	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장 도착후 앵글밸브 보수조치 완료.

끝.

주무관							최용진				급수설비팀장					이병운					급수운영과장					05/09 김영삼
협조자
시행			급수운영과-9557										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과																/
전화		02-3146-2149							/전송			02-3146-2189					/														/	부분공개(6)