문서번호	정수과-2225
보존기간	년
결재일자	2014.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주무관	정수과장
장은진		이용은	05/09 현인식
협조

막여과 약품수불대장(2014년 5월08일)

구분일자	PAC (17%, ℓ)						NaOCl (12%, ℓ. 비중1.2)						황산 (93%, ℓ. 비중1.832)						가성소다 (20%, ℓ, 비중1.2)						비고
	침지식			가압식			침지식			가압식			침지식			가압식			침지식			가압식
	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고
	전년도 이월량		1,828			1,869			4,438			1,944			6,113			1,386			1,077			1,701
1일		110	1,718		203	1,666		0	4,438		0	1,944		0	6,113		0	1,386		0	1,077		0	1,701
2일		121	1,597		118	1,548		0	4,438		0	1,944		0	6,113		0	1,386		0	1,077		0	1,701
3일		102	1,495		98	1,450		0	4,438		0	1,944		0	6,113		0	1,386		0	1,077		0	1,701
4일		104	1,391		137	1,313		0	4,438		0	1,944		0	6,113		0	1,386		0	1,077		0	1,701
5일		122	1,269		118	1,195		0	4,438		0	1,944		0	6,113		0	1,386		0	1,077		0	1,701
6일		115	1,154		117	1,078		0	4,438		0	1,944		0	6,113		0	1,386		0	1,077		0	1,701
7일		96	1,058		98	980		1,250	3,188		13	1,931		0	6,113		160	1,226		11	1,066		22	1,679
8일		79	979		98	882		0	3,188		93	1,838		0	6,113		0	1,226		37	1,029		250	1,429
9일
10일
11일
12일
13일
14일
15일
16일
17일
18일
19일
20일
21일
22일
23일
24일
25일
26일
27일
28일
29일
30일
계
누계