문서번호	급수운영과-5444
결재일자	2018.3.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
반건모	代김승완	03/26 이병운
협 조

급수공사 현장조사 보고서(**********)

2018. 3.

서부수도사업소

(급수운영과)

급수공사 현장조사 보고서

마포구 관내 지역담당 업무 수행 중 ********** 급수공사 현장조사를 하고 아래와 같은 사항이 발생하여 검토후 보고합니다.

급수공사 신청 현황

신 청 인 : ***

신청위치  : **********

신축건축물 규모 및 용도 : 지상1~5층(근린생활시설 176.95㎡, 다가구주택 5가구)

보고내용

신축공사(신설-198 지시 건) 현장의 기존관폐쇄 공사 구간이 망원시장 내에 위치.

현장사진

문제점

망원시장 내 공간이 협소하고, 시장 휴무일이 없어 상인들의 불편으로 주간공사가 어려운 실정임.

조치의견

동 구간에 도시가스 야간공사 예정이며, 도시가스 공사 시 기존관폐쇄 공사를 병행하여 망원시장 상인과 시민들의 불편이 없도록 야간공사를 실시하고자 하며,

이를 연간단가업체인 ***************에게 작업지시코자 합니다.

공 사 개 요 : 인입관폐쇄 새들잠금(100/25mm), 횡단굴착 1.2m*1.5m(A-2).  끝.