서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(공소98-176)

1. 재난관리과-1335(2018.2.23.)호 『2018년도 하반기 소방용수시설 일제 점검·정비 계획보고(알림)』와 관련입니다.

2. 위와 관련 난곡 119안전센터 상반기 소방용수시설 일제 점검 간 고장발생 사항을 다음과 같이 보고합니다.

용수번호	확 인 자	변경사항		확인일	비고
		전	후
98-176	소방위 이민수 외 3명	양호	고장 (사용불가)	3. 16.	지하식

붙임  소방용수시설 고장발생 보고(공소98-176호) 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
담당자	성성진		진압3팀장	이민수		119안전센터장	03/26 권형구
협조자
시행	난곡119안전센터-1215	(		)	접수		(		)
우	08833	관악구 난곡로 243	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-859-0119	/전송	02-877-4119	/	22892@seoul.go.kr	/	대시민공개