서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 통보

1. 관련근거

〇 2018년 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치관리

〇 재난관리과-1342(2018.2.27.)호 『2018년 상반기 소방용수시설 일제 점검·

정비 계획 보고(알림)』

〇 현장대응단-1530(2018.2.27.)호 2018년 상반기 소방용수시설 일제 점검·

정비 계획 통보

2. 위와 관련, 현장대응단 2018년도 상반기 소방용수시설 일제조사 추진 결과를 다음과

같이 통보 합니다.

가. 추진개요

1) 기  간 : 2018. 3.6.(화) ~ 3. 23.(금)

2) 대  상 : 소방용수시설 436개소(소화전 419, 저수조 5, 비상소화장치12)

3) 점검결과 : 고장소화전 15개 (지상 : 2, 지하 : 13)

붙임  1. 소방용수시설 일제조사 결과 1부

2. 주차구획선 파악 결과 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	최준열		진압2대장	김광옥		지휘2팀장	박태열		현장대응단장	03/26 박숙자
협조자
시행	현장대응단-2276	(		)	접수		(		)
우	01193	서울특별시 강북구 솔샘로 208 (미아동)삼각산119안전센터	/
전화	02-983-5119	/전송	02-983-5119	/		/	대시민공개