도로점용(굴착·복구)허가신청 검토보고 [2018-24]

결재	공무직	주무관	도로보수과장
	김경식	박해웅	03/26 김유찬

[일련번호 :  일반-*******0075]

굴착기관	강동수도사업소(시설관리과)(김정은)								복 구 방 법
공 사 명	암사동 451-18외 5개소 배급수관정비공사 - 3구간
위치정보	노 선 명	위 치				포장년도		관할구청	원 인 자
	올림픽로	암사동 502-17				2015년이전		강동구청	관 리 청	●
허가정보	폭(m)	연장(m)	면적(㎡)		굴착심도(m)		허가가능여부		차로복구	●
	1.2	537.0	644.4		1.3		가 능		소파 포장복구
조사 현황	허가검토요청일		조사완료일				조 사 자
	2018. 03. 23		2018. 03. 26				박해웅, 김경식
조사내용	포장종류	굴착예상차로	예상공사기간
	일반	2차로	2018. 04. 01 ~ 2018. 11. 30
	직전 포장년도는 2015년 이전, 상수관로(D300) 설치를 위한 굴착공사이며 전기,통신,하수 병행굴착 구간으로 착공전에 병행굴착 협의결과를 제출 후 굴착 시행토록 조건부여하여 자치구에 굴착가능 의견으로 통보코자 함
위 치 도 및 현 황 사 진

횡  단  면  도