"흔들리지 않는 양심! 당신이 아름답습니다."
		서대문소방서
수신자		내부결재
(경유)
제목	2018년 4월 중 비상소화장치 점검 계획

1. 관련근거

가. 2018년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상 소화장치 관리』

나. 재난관리과-503(2018.1.24.)호『비상소화장치 유지·관리 및 관련 교육 철저알림』

2. 홍은119안전센터 2018년 4월중 비상소화장치 점검 계획을 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 대  상 : 비상소화장치 34호 등 37개소

나. 점검자 : 119안전센터장(1회이상) 및 펌프차 승차대원(2회이상)

다. 중점 점검사항

1) 비상소화장치함 손·망실 여부

2) 함내 청소 및 비품 정리 확인

3) 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치 여부 등

붙임  2018년 4월중 비상소화장치 점검 일정 1부.  끝.

담당자							이재원				담당자					이영철					센터장					03/26 유욱종
협조자
시행			홍은119안전센터-1313										(						)		접수												(						)
우	03698					서울특별시 서대문구 증가로 242 북가좌119안전센터																/			http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화									/전송			02)394-0571					/														/	대시민공개