투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	천호대로 확장에 따른 추가 보완 사항 요구

1. 도시기반시설본부 설비부-2823(2018. 3. 5.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여『천호대로(광나루역)확장 전기공사』준공임박에 따라 인수·인계

전 합동점검을 실시하고 1차 회신(성동도로사업소 기전과-915호(2018. 3. 12.)) 하였으며,

3. 이에 추가보완 사항으로, 비상벨 시스템을 서울경찰청(112)와 연계 되도록 구성하여 주시기를 요청하오며,

4. 아울러, 직원들이 근무할 수 있는 공간(2명 근무)을 마련(신축검토)하여 주시기를 요청합니다.(기존 전기실 협소함)

끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	황상호		주무관	문준호		기전과장	03/26 곽희영
협조자
시행	기전과-1112	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-2210-1536	/		/	대시민공개