【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	양천소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	2018년 상반기 소방용수시설 일제점검 재점검·정비 자체계획 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-801(2018.2.5.)호 2018년 소방용수업무 운영 추진계획

나. 재난관리과-1203(2018.2.23.)호『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』

다. 재난관리과-1849(2018.3.23.)호『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검 재 점검·정비 지시』

2. 위 호와 관련하여 목동119안전센터 『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검 재 점검 · 정비 계획』을 다음과 같이 수립하여 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2018. 3. 26.(월) ~ 4. 2.(월)

일시 팀별	3.26(월)		3.27(화)		3.28(수)		3.29(목)		3.30(금)		4.2(월)		비 고
	2팀 주간	1팀 야간	2팀 주간	3팀 야간	2팀 주간	1팀 야간	3팀 당번	1팀 비번	3팀 비번	1팀 당번	3팀 주간	1팀 야간
1팀	14:00∼ 18:00 (용수조사)		09:00∼ 13:00 (1팀 대기)		14:00∼ 18:00 (용수조사)		09:00∼ 13:00 (1팀대기)		09:00∼ 13:00 (용수조사)		14:00∼ 18:00 (1팀대기)
2팀	09:00∼ 13:00 (용수조사)		09:00∼ 13:00 (용수조사)		09:00∼ 13:00 (용수조사)		2팀 워크숍		2팀 워크숍				2팀주간주
3팀	09:00∼ 13:00 (3팀 대기)		14:00∼ 18:00 (용수조사)		09:00∼ 13:00 (3팀대기)		09:00∼ 13:00 (용수조사)		09:00∼ 13:00 (3팀대기)		09:00∼ 13:00 (용수조사)

나. 대  상 : 소방용수시설 389개소【소화전 388(비소13)개소, 저수조 1개소】

다. 점검방법 : 붙임3 참조하여 출동대기 조치 후 해당 팀 일제조사

※ 소방용수조사 임하는 직원은 복장(활동복 및 기동복, 기동모) 착용 철저

라. 주요점검사항

○ 소방용수 토출상태 등 고장 및 사용 가능여부 확인

○ 노후소화전 특별점검

○ 비상소방용수 점검 및 현황 정비

○ 소화전 인근 5m 이내 및 주차구획선 내에 설치여부 조사

○ 소방용수시설 조사 중 일제조사 표찰 발견 즉시 재난관리과로 문서 보고

○ 고장 소방용수시설 발견 즉시 재난관리과로 보고

※ 각 팀장은 안전관리 등 책임관으로 일제조사전 안전교육실시

마. 결과보고 : 2018. 4. 3.(화) 한 재난관리과로 보고

붙임:  1. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제조사 추진계획 1부.

2. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제조사결과  1부.

3. 소방용수시설 조사일정 및 조별 담당자 현황 1부

4. 일제조사 점검사항 1부.

5. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	정태양		2팀장	이상열		119안전센터장	03/26 한효철
협조자
시행	목동119안전센터-1186	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139 (목동)목동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2649-0119	/전송	02-2644-4727	/		/	대시민공개