비상구 등 피난 방화시설 관리실태 등 확인 조사서(밤과음악사이)

조사일시 : 2014. 5. 6.(화)

대상명	밤과음악사이		위 치	마포구 서교동 407-4
대표자	김진호	전화번호	############		처종(업종)	일반음식점
규 모	R.C 4/1 층, 연면적 713.31㎡ / 영업장 지하1층, 사용면적 143.08㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
피난‧방화시설 폐쇄․잠금행위	- 피난‧방화시설 폐쇄‧잠금행위 없도록 지도함
피난‧방화시설 훼손행위	- 피난‧방화시설 훼손행위 없도록 지도함
물건적치 또는 장애물 설치	- 물건적치 행위 없도록 지도함
피난‧방화시설 변경행위	- 피난‧방화시설 변경행위 없도록 지도함
건축물 외부까지 피난통로 확보	건축물 외부까지 피난통로 확보토록 지도함
특이사항	지하1층 계단통로유도등 미점등 지하1층 발신기 표시등 탈락 및 경종불량 비상구 계단 감지기 탈락 지하1층 수신반 1,2,3,4,5번 회로 도통시험 불량	조치명령

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	최석근		박성혁		代김순식		05/09 판영길
협조