	종로소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	비상구 등 피난·방화시설 긴급 불시단속 결과 보고

1. 본부 예방과-9948호(2014. 5. 6.) “비상구 등 피난·방화시설 긴급 불시단속 계획” 관련입니다.

2. 금일 언론보도와 관련하여 “멀티플렉스 극장에 장애물로 극장을 탈출해도 건물에 갇히는 구조, 초기대응 불가능하다” 라는 내용에 따라 비상구 등 피난·방화시설 긴급 불시단속 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일시: 2014. 5. 6.(화) 20:30 ~ 23:00 일제단속

나. 대상: 9개소

결과(대상수)				불량대상조치(대상수)				권고 조치		현지 시정		교육 실적
계	양호	불량	기타	과태료	조치 명령	과태료+조치명령	기관 통보	대상	건수	대상	건수	대상	명수
9	8		1							3	3	8	20

다. 확인반: 예방팀장 김용관 등 9명

라. 결과: 양호 8, 공사중 1, 현지시정 3

붙임  1. 비상구등 피난방화시설 불시단속 결과 1부.

붙임  2. 추진실적보고서식 1부.  끝.

	종로소방서장
담당자	고강섭		검사지도팀장	정윤교		예방과장	05/09 代김용관
협조자
시행	예방과-6978	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 종로소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-734-0109	/전송	02-730-6119	/	kangsebi@seoul.go.kr	/	대시민공개