위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	서울특별시중구청장(도로시설과장)
(경유)
제목	서울역 환승센터 주변 야간조명 개선 요청 회신

1. 귀 廳의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 중구청 도로시설과-970(2018.01.29.), 도로관리과-3618(2018.03.06.) 및 서울로운영단-3043(2018.03.23.)호과 관련입니다.

3. 금번 서울역 교차로 주변 가로등 신설 및 개량과 관련하여 유관부서 협의결과를 아래와 같이 회신하오니 교통환경개선을 위하여 적극 추진바랍니다.

가. 개선내용

[1단계 : 긴급개선]

- 설치위치 : 서울로 교각 점검통로 하부 신설 (4등×3개소-개선계획 참조)

- 규격수량 : LED 100W × 12등

[2단계 : 향후개선]

- 설치위치 : 기존 광고조명탑 3본 철거 후 가로등 개량

- 규격수량 : 상세설계 후 결정

나. 행정사항

- 긴급 개선사항에 대하여는 사업추진을 위한 유관부서 협의를 통한 설계 추진 후 사업비 확정 및 예산배정 요청하여 주시고,

- 향후 개선사항에 대하여는 관리책임 기관인 코레일유통(주)와 철거일정 등 협의 후 개량일정 및 추진계획을 수립·보고바랍니다.

붙  임 : 1. 서울역 교차로 주변 도로조명 시설개선 업무협조 요청 회신 1부.

2. 서울역 앞 도로조명시설 개선계획 1부.

3. 서울역 환승센터 주변 야간조명 개선 요청 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
실무사무관	조대근		도로조명팀장	김흥정		도로관리과장	03/27 박문희
협조자	주무관	김진영
시행	도로관리과-4892	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-772-7123	/전송	02-772-7308	/	jo7749@seoul.go.kr	/	부분공개(5)