운영 일지(침지, 가압)2018/3/24, 토

주무관	정수과장			결재
박병화	03/27 정종기
협 조

문서번호 :	정수과-3243

□ 생산현황                                             (전일 / 당일)

구 분	유입량( m3/일)		생산량( m3/일)		유효율(%)		가동율(%)
침 지 식	8,799	8,597	8,301	8,141	94	95	33	33
가 압 식	13,671	13,699	13,572	13,605	99	99	54	54
계	22,470	22,296	21,873	21,746	97	98	44	43

□ 수질현황                                             (전일 / 당일)

구 분	침 지 식		가 압 식		비 고
탁도(NTU)	0.04	0.04	0.04	0.04
pH	7.1	7.1	7.2	7.2

□ 약품현황                                                            (단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C			가성소다			황 산			NaOCl
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	2,230	85	2,145	1,189	0	1,189	5,083	0	5,083	282	0	282
가압식	2,352	138	2,214	2,450	0	2,450	1,244	0	1,244	3,208	0	3,208

(단위 : Kg)

약품별 공장별	옥살산			SBS(중아황산나트륨)
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	0	0	0	0	0	0

□ 운영사항

침지식	○ 시설물 점검
가압식	○ 시설물 점검