문서번호	시설과-1290
결재일자	2018.3.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
추연청		강민수	03/27 김재균
협조

실개천 장충단공원  가압장 스트레이너 슬러지 이송펌프 고장 보고

2018. 03.

중부공원녹지사업소

시설과(기전팀)

실개천 장충단공원  가압장 스트레이너 슬러지 이송펌프 고장 보고

건 명	실개천 장충단공원 가압장 스트레이너 슬러지 이송펌프 고장 보고
시설물 현 황	- 실개천 운영길이 : 212 m - 주요설비 : 가압펌프(1.51㎥/min*24m*15kw)등 4종 - 운영기간 : 2018.04.01~11.14(24시간)
점검일시	점 검 일 : 2018. 03. 19. (월요일)
점 검 자	공업7급 추연청 외 1명
보고내용	- 내 용 : 스트레이너 침전 슬러지를 배출하는 이송펌프 . (이송펌프 제원 : 22.4㎥/h*13.5m*2.2kW) - 원 인 : 펌프 노후로 파손
조치의견	상기 내용과 같이 노후로 파손된 설비를 구매 교체설치하여 실개천 안전 운영에 지장이 없도록 만전을 기하고자 함.
소요예산	소 요 예 산	********
	예 산 과 목	중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 보수정비 사업, 남산 및 산하공원 시설물 보수 정비, 실개천 유지보수
	지 급 방 법	****** **********************************
비 고	수입산 부품으로 선 주문후 4월 중순 교체 완료예정

붙 임 : 1) 산출기초 조사서 1부.

2) 견적서 2부.  끝.