“아름다운 약속, 청렴․친절․공정”
	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령 발부 대상 확인점검 결과보고(오디바이크타워)

예방과-6080(2014.4.30)호 「조치명령서 발부 대상 현장확인 계획」과 관련하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 명 : #######

나. 위    치 : ###########################

다. 대 표 자 : ########

라. 명령번호 : 제2014-109호(2014.4.18)

구 분	확인점검 내용	법적근거	확인일 (도래일)	확인 결과	비고
소화 설비 경보 설비	○ 옥내소화전 보조펌프 작동불량. ⇒ 정비완료. ○ 자동화재탐지설비 수신기내 36번, 37번 회로 도통불량(단선). ⇒ 정비완료.	NFSC 102 제5조 NFSC 203 제11조	2014.5.8 (2014.5.2)	완비	유득식 송찬호

끝.

담당자	송찬호		검사지도팀장	박성진		예방과장	전결 05/09 박태일
협조자
시행	예방과-6505	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울특별시 강동구 성내로 39	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		/전송	471-2175	/		/	부분공개