문서번호	물재생과-809
결재일자	2014.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	물재생과장
김상헌	김지영	05/09 차승원

2처리장 보일러 점검보고

2014.05.09

물재생과

2처리장 보일러 점검보고

□ 날짜 : 2014.05.09

□ 장소 : 2처리장 대기실 목욕탕

□ 기기명 : 샤워용 보일러

□ 원인 : 장시간 사용으로 인한 노후화

□ 내용 : 오랜 사용으로 인하여 희터불량과 탱크의 보온력 상실로 인한

온수저장 불량으로 샤워가 어려움.

※ 첨부 : 사진.끝