	강동소방서
수신	강동수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설[63호, 4083호] 수리 요청(민원/긴급)

1. 평소 우리 市 소방재난행정 업무에 적극 협력하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.『천호119안전센터-1850(2014.5.8.)호 “소방용수시설 관련 민원 접수에 따른 현장확인 보고”』및『강동수도사업소 이첩(2014.5.7.) “지하식소화전 맨홀 민원 건”』과 관련하여, 관내 지하식소화전 2건에 대한 보수를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.(조치 후, 문서 회신 바랍니다.)

용수번호	대 상	위 치	고장(불량)내용	비 고
제63호	지하식 소화전	강동구 양재대로102가길 52 (둔촌동 77-112) 앞	맨홀뚜껑 주변부 파손	붙임사진 참조
제4083호		강동구 천호대로161길 46 (천호3동 410-188) 앞	맨홀뚜껑 주변 도로 침하	〇 차량통행시 소화전에서 소음이 나며, 침하가 의심된다는 민원 접수 (강동소방서 상황실) 〇 관할 119안전센터 출동대 현장 확인 〇 약 2cm가량 지반침하가 진행된 상태 〇 소화전 자체(뚜껑 및 내부 콘크리트 벽면)는 양호한 상태이나, 민원건인데다 추후 안전사고의 가능성이 있으므로 조속한 수리 요망

붙임  고장 소방용수시설 위치도 및 사진 각 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	유승용		대응총괄팀장	최영성		현장지휘대장	전결 05/09 이강래
협조자
시행	현장지휘대-4004	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동길 39	/
전화	02-483-0119	/전송	02-489-2119	/	fireman80@seoul.go.kr	/	대시민공개