문서번호	미생물검사과-543
결재일자	2014.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장	수질분석부장
김성택		함영국	05/09 김복순
협조

2014년 2/4분기 바이러스 시험계획서

2014.05

수질분석부

미생물검사과

바이러스 시험계획서

시 험 제 목	광암 원수 14_2분기(14MR-02263)
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2014년도 2/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	210 L
	채취 일시	2014. 4. 29
	채취 장소	팔당 3,4단계 취수장
	현장 항목	수온		17.0 ℃	pH	8.7
		탁도		3.5 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	조은주, 김성택, 고연실
	특이 사항
시 험 개 시 일	2014. 04. 29
시험종료예정일	2014. 07. 29
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1882
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 세 철

시 험 제 목	강북 원수 14_2분기(14MR-02264)
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2014년도 2/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	204 L
	채취 일시	2014. 04. 22
	채취 장소	강북 취수장
	현장 항목	수온		14.5 ℃	pH	7.8
		탁도		5.9 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	김성택, 고연실
	특이 사항
시 험 개 시 일	2014. 04. 22
시험종료예정일	2014. 07. 22
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1882
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 세 철

시 험 제 목	암사 원수 14_2분기(14MR-02265)
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2014년도 2/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	202 L
	채취 일시	2014. 04. 22
	채취 장소	암사 취수장
	현장 항목	수온		16.4 ℃	pH	7.6
		탁도		6.0 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	김성택, 고연실
	특이 사항
시 험 개 시 일	2014. 04. 22
시험종료예정일	2014. 07. 22
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1882
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 세 철

시 험 제 목	구의 원수 14_2분기(14MR-02266)
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2014년도 2/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	224 L
	채취 일시	2014. 04. 21
	채취 장소	구의 취수장
	현장 항목	수온		14.8 ℃	pH	7.8
		탁도		3.0 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	김성택, 고연실
	특이 사항
시 험 개 시 일	2014. 04. 21
시험종료예정일	2014. 07. 21
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1882
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 세 철

시 험 제 목	자양 원수 14_2분기(14MR-02267)
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2014년도 2/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	211 L
	채취 일시	2014. 04. 21
	채취 장소	자양 취수장
	현장 항목	수온		15.2 ℃	pH	7.9
		탁도		4.0 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	김성택, 고연실
	특이 사항
시 험 개 시 일	2014. 04. 21
시험종료예정일	2014. 07. 21
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1882
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 세 철

시 험 제 목	풍납 원수 14_2분기(14MR-02268)
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2014년도 2/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	212 L
	채취 일시	2014. 04. 29
	채취 장소	풍납 취수장
	현장 항목	수온		16.1 ℃	pH	7.9
		탁도		4.1 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	조은주, 김성택, 고연실
	특이 사항
시 험 개 시 일	2014. 04. 29
시험종료예정일	2014. 07. 29
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1882
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 세 철

끝.