소방활동 자료조사서

담당자	3팀장	센터장	결재
이승찬	성환두	05/10 장규현

1. 일반현황

대상명	덕수중학교	위 치	인현동2가3		전 화	2265-9077
관계인	학교장	소방안전 관 리 자	용영태	상 주 인 원	명	수 용 인 원	500여명
주용도	업무시설	취 약 장 소
건 물 구 조	양 식 철근 조 스라브가 5/1층 1동 건축면적 : 1.801㎡ 연 면 적 : 9.354㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	․연결송수구 위치	․송수구 건물 전면에 위치
연소확대요인	․인접건물 연소확대 여부	․특이사항 발견치 못함
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	․가스 사용 여부	․도시가스 사용
화기취급상황	․장소.종류.용도.취약요인 등	․급식실 취사용 및 난방용

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	․유사시 소방활동 진입여건 ․소방차 진입여건 ․특수차 부서여부	․소방차량진입 및 현장부서 용이함 ․특수차 활용가능
긴급 통행	․건물 전면 통행 확보 여부	․해당사항 없음
피난명령 및 인명구조여건	․구조대 진입통로 ․대피피난통로 여부	․계단 이용 지상으로 대피유도
비상용승강기 및 피난계획	․승강기 설치 여부	․해당사항 없음
소화용수시설	․인근소화전 활용가능함	․중소3202,3296,432호 사용 가능함
기타 조치사항	․부상자 후송 인근병원 등	․국립중앙의료원(1.5KM) ․백병원(1.5KM)

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년  5월  9일

조사자 소속 : 을지로119안전센터  계급  소방장   성명  이승찬 (인)

계급           성명         (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2